Załącznik nr 2

UMOWA NR AD/……/2026

(zwana dalej: „Umową”)

zawarta w  dniu …………………. 2026 r. pomiędzy:

Muzeum Ziemi Tarnowskiej, 33-100 Tarnów, Rynek 3, wpisanym do Rejestru Instytucji     Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod nr 14/99   oraz wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury                i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/72/02; NIP 873-000-76-51,                                  REGON 850012309,

reprezentowanym przez Kazimierza Kurczaba – Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi także dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną, której treść jest następująca:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest dokonywanie przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych (serwisowanie, naprawa i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych przez cały okres obowiązywania Umowy) we wskazanych poniżej lokalizacjach.

- W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 usłudze podlegają następujące obiekty:

  - Siedziba

Rynek 3, 33 – 100 Tarnów,

  - Muzeum Historii Tarnowa i Regionu

Rynek 20 -21, 33 – 100 Tarnów,

  - Muzeum Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej

Rynek 1, 33-100 Tarnów,

  - Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci

ul Mościckiego 27A, 33 – 100 Tarnów,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych mu czynności oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

Termin realizacji Umowy

- Termin realizacji Umowy: od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2027 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowania i konserwacji zgodnie z  ustalonym  harmonogramem 1 razy w roku, przed sezonem, do 10 czerwca, po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą wskazaną w § 10.

- Kontrole szczelności urządzeń w odrębnych terminach wskazanych w tabelach.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnej gotowości usuwania awarii przez cały czas trwania Umowy.

§ 3.

Zakres Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się świadczyć na jego rzecz usługę

serwisowania i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych polegającej w

szczególności na:

- czynności konserwacyjno-sanitarne układu chłodzenia;

- czynności serwisowe zespołów napędowych i mechanicznych;

- czynności w zakresie filtracji i dystrybucji powietrza,

- czynności kontrolne automatyki i instalacji elektrycznej,

5.  czynności regulacyjne i optymalizacyjne

2. Szczegółowy zakres konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjnych i

wentylacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich usterek i nieszczelności wykrytych w trakcie przeglądów w ramach bieżącej konserwacji.

4.. Zakres merytoryczny konserwacji systemu określają obowiązujące przepisy,

a w szczególności normy krajowe, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

producentów urządzeń.

§ 4.

Usuwanie awarii

- Do zadań Wykonawcy w zakresie usuwania awarii należy:

- wykonanie diagnozy uszkodzenia,

- przedłożenie protokołu oraz kosztorysu naprawy urządzeń/instalacji do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do prac,

- wykonanie naprawy,

- Serwis Wykonawcy prowadzony jest na zasadzie pogotowia. Czas przystąpienia do usunięcia awarii i zgłoszonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu nie może być dłuższy niż 12 godz. od zgłoszenia w przypadku awarii krytycznych (w szczególności wyciek wody, brak chłodzenia w serwerowni) lub 48 godzin usterki zwykłej (w szczególności głośna praca urządzenia, zabrudzony filtr)

- Zgłoszenia dokonywane są telefonicznie i potwierdzane e-mailem. Usuwanie awarii lub uszkodzeń obowiązuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone awarie bezzwłocznie. Ewentualne opóźnienie  musi  być uzasadnione  uwarunkowaniami  zewnętrznymi, niezależnymi od  Wykonawcy.

- Koszty pracy i dojazdów w celu usunięcia awarii pokrywane są we własnym zakresie przez Wykonawcę.

§ 5.

Dokumentowanie prac i odpowiedzialność Wykonawcy

- Po wykonaniu konserwacji lub naprawy każdorazowo sporządzany jest protokół odbioru z przeprowadzonego sprawdzenia prawidłowości działania instalacji, zawierający wyniki pomiarów i ocenę stanu technicznego urządzeń, lub odpowiednio protokół usunięcia awarii.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych instalacji i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania urządzeń objętych zamówieniem w ciągłej sprawności technicznej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania konserwacji lub naprawy oraz nieprzestrzegania ww. ustaleń i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat powstałych na skutek tych działań.

- Wykonawca posiadał aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę  min. 100 000 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w obiektach Zamawiającego.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy w oparciu                          o niniejszą Umowę, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym                              w szczególności zgodnie z Ustawą o F-gazach, przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne certyfikaty F-gazowe (dla personelu i przedsiębiorstwa) oraz uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji (do 1 kV) przez cały czas trwania Umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie

1.  Za usługi wymienione w  § 1  Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie według

określonych stawek:

| Lp. | Obiekt | Stawka roczna (zł brutto/rok) 2026 | Stawka roczna (zł brutto/rok) 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siedziba Rynek 3, 33 – 100 Tarnów |  |  |
| 2 | Muzeum Historii Tarnowa i Regionu Rynek 20 -21, 33 – 100 Tarnów |  |  |
| 3 | Muzeum Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej Rynek 1, 33-100 Tarnów |  |  |
| 4 | Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci im. gen. bryg. Zdzisława Baszaka ul. Mościckiego 27A, 33 – 100 Tarnów |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  jest ostateczne i stanowi wynagrodzenie za

wynikające z Umowy czynności i obowiązki Wykonawcy w zakresie przeglądów i

konserwacji, obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca

uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania

przedmiotu Umowy z wyłączeniem awarii/usterek, o których mowa w § 4.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewnia materiały eksploatacyjne (filtry, środki dezynfekujące, uszczelki) oraz drobne elementy montażowe (śruby, podkładki).

4.  Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Podstawą wystawienia faktury

będzie protokół przeglądu okresowego, odpowiednio protokół usunięcia awarii.

5.  Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie do 21 dni od

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6.  Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji

obciążenia rachunku bankowego.

7. Wykonawca zapewnia niezmienność cen świadczonej usługi przez okres trwania

Umowy.

§ 8.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za opóźnienie w przystąpieniu do przeglądu okresowego ( wiosennego/jesiennego) 0,5% % kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, względem harmonogramu zgodnie z § 2 ust. 2

  - za niedotrzymanie czasu reakcji na awarię: (kluczowe w serwerowniach/magazynach Muzeum 200-zł za każdą godzinę zwłoki ponad czas określony w umowie (12 godziny).

  - za nienależyte prowadzenie dokumentacji: brak sporządzenia protokołu, kara ryczałtowa (500 zł za każdy stwierdzony przypadek). z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   w wysokości 20% kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

  - za zaniechanie bądź znaczną zwłokę (powyżej 14 dni) w wykonaniu kontroli szczelności, z której protokół jest podstawą dokonania przez Zamawiającego właściwego wpisu do systemu CRO, w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- W przypadku nałożenia na Zamawiającego administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową  oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.) z winy Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego do wysokości tej kary.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9.

Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na naprawione urządzenia przez okres 12 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Gwarancja na części zamienne: Zgodnie z gwarancją producenta, ale nie krócej niż 12 miesięcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie gwarancji).

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Komisję, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10.

Przedstawiciele Stron

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są:

- po stronie Zamawiającego: Alicja Kozik tel. 146212149, wew. 355                                    email: a.kozik@muzeum.tarnow.pl

- po stronie Wykonawcy –……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmian treści Umowy.

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania niezbędnych działań wynikających z niniejszej Umowy koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 11.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  nie może być zrealizowane.

- Odstąpienie od Umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie niezwłocznym od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12.

Zmiana Umowy

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego  w postanowieniach Umowy zawartej z Wykonawcą.

§ 13.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

- Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w Muzeum Ziemi Tarnowskiej obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych określającą  tryb przyjmowania zgłoszeń dotyczących informacji  o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych       w Muzeum Ziemi Tarnowskiej, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.

- Procedura dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Ziemi Tarnowskiej,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w Muzeum Procedurą zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe przekazane w związku ze zgłoszeniem sygnalistycznym nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że ujawnienie takie następuje za wyraźną zgodą sygnalisty, bądź ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

§ 14.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy Stronami niniejszej Umowy powinny być rozstrzygane na drodze polubownej, zaś w przypadku niedojścia do porozumienia stron, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,       po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJACY 						         WYKONAWCA

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

- Załącznik nr 2  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik n 1

Szczegółowy zakres konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

1. Jednostki klimatyzacyjne i obieg chłodniczy

- Czynności kontrolne: Sprawdzenie szczelności układu (F-gazy), kontrola parametrów czynnika R-410 (ciśnienia i temperatury), sprawdzenie styków sprężarek oraz zabezpieczeń termicznych czujników.

- Konserwacja i dezynfekcja: Mycie i czyszczenie skraplaczy oraz parowników, dezynfekcja i odgrzybianie elementów klimatyzacji, czyszczenie tac skroplin oraz sprawdzanie drożności instalacji odpływu kondensatu i pracy pompek skroplin.

- Mechanika: Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych, mocujących oraz amortyzacyjnych (wibroizolacji).

2. Wentylacja mechaniczna i centrale wentylacyjne

- Sieć przewodów: Sprawdzenie szczelności kanałów, jakości izolacji termicznej oraz czystości kratek i anemostatów.

- Zespół wentylatorowy: Oględziny i czyszczenie wirników, kontrola zużycia łożysk wentylatora i silnika, sprawdzenie stanu napędu oraz regulacja naciągu pasków klinowych.

- Filtry: Regularna kontrola stanu zanieczyszczenia, czyszczenie filtrów oraz ich wymiana (dostawa filtrów po stronie Wykonawcy).

- Wymienniki: Sprawdzenie stanu i czyszczenie zespołów nagrzewnic oraz chłodnic.

3. Automatyka, sterowanie i instalacja elektryczna

- Pomiary: Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej, kontrola przewodów i połączeń elektrycznych, sprawdzenie styków przekaźników.

- Sterowanie: Test układów automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie działania siłowników przepustnic, termostatów oraz blokad.

- Regulacja: Ustawienie parametrów pracy (harmonogramy czasowe, nastawy wydajności i temperatur) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Sprawdzenie poprawności działania klap odcinających ppoż.

4. Pomiary

- Wykonawca przeprowadzi kompleksowe pomiary i kontrolę przepływów powietrza w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (kratki, zawory, anemostaty raz w roku).

- Kontrola i korekta poziomu ciśnienia akustycznego urządzeń na wezwanie Użytkownika.

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm), informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych drugiej Strony Umowy, oferenta; Pełnomocnika (innej osoby reprezentującej drugą Stronę Umowy, oferenta); pracownika (osób wskazanych do kontaktu/ realizacji Umowy) jest Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33 – 100 Tarnów,

e – mail: rynek@muzeum.tarnow.pl, tel. 14 6 21 21 49, zwany dalej Administratorem.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe:

| Drugiej Strony umowy będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji €mowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta ze Zleceniobiorcą / Wykonawcą umowa lub działania prowadzące do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1. lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, prawem podatkowym (w celu rozliczenia za wykonaną usługę itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty prawne, a także w celach archiwalnych (po ustaniu celu pierwotnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. Dane mogą być przetwarzane (w przypadku konieczności) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dane będą przetwarzane również w celach związanych z zabezpieczeniem społecznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi. | a) osób reprezentujących druga Stronę Umowy, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności. b) osób wskazanych przez drugą Stronę umowy, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mogą być przetwarzane (w przypadku konieczności) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od drugiej Strony umowy, która wskazała Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania / kontaktu czy realizacji umowy. |
| --- | --- |

- Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nadto dane będą powierzone na podstawie odpowiedniego instrumentu prawnego tzw. podmiotom przetwarzającym, chodzi głównie o dostawców / serwisantów oprogramowania informatycznego / obsługę księgowo-finansową, obsługę  z zakresu ochrony danych osobowych.  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Dane będą przechowywane w celu archiwalnym nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Przysługuje Pani/Panu prawo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

- prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek 
i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani

profilowania, o którym mowa w art. 22.

8. Podanie danych osobowych drugiej Strony umowy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem

zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości

zawarcia i realizacji umowy.

Tutaj dowiesz się więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.