Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

dotyczący zadania pn.: „Konserwacja, serwisowanie i naprawa instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Muzeum Ziemi Tarnowskiej”

- Usługa będąca przedmiotem postępowania polega na:

- dokonywania okresowych przeglądów 1 raz w roku, przed sezonem, po wcześniejszym ustaleniu terminu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego) oraz czynności konserwacyjnych (serwisowanie, naprawa i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy) urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych we wskazanych w pkt. 2  obiektach Muzeum Ziemi Tarnowskiej; w tym:

- czynności konserwacyjno-sanitarne układu chłodzenia;

- czynności serwisowe zespołów napędowych i mechanicznych;

- czynności w zakresie filtracji i dystrybucji powietrza,

- czynności kontrolne automatyki i instalacji elektrycznej,

- czynności regulacyjne i optymalizacyjne.

Szczegółowy zakres konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

Zakres merytoryczny konserwacji systemu określają obowiązujące przepisy, a w szczególności normy krajowe, dokumentacja techniczno-ruchowa producentów urządzeń.

- pełnej gotowości do usuwania awarii przez cały czas trwania umowy w obiektach wskazanych w pkt. 2 (serwis Wykonawcy prowadzony na zasadzie pogotowia). Czas przystąpienia do usunięcia awarii i zgłoszonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu nie może być dłuższy niż           12 godz. od zgłoszenia w przypadku awarii krytycznych (w szczególności wyciek wody, brak chłodzenia w serwerowni) lub 48 godzin usterki zwykłej (w szczególności głośna praca urządzenia, zabrudzony filtr).

- dokonywaniu raz w roku kontroli szczelności urządzeń wskazanych w poniższych tabelach zgodnie z wskazanymi terminami.

- W ramach przedmiotu zamówienia, usłudze podlegają następujące budynki/pomieszczenia:

- Siedziba, Rynek 3, 33-100 Tarnów,

- Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów,

- .Muzeum Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów,

- Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 27A, 33-100 Tarnów,

- Wykaz urządzeń w ww. obiektach odjętych przedmiotem zamówienia:

Siedziba, Rynek 3, 33-100 Tarnów

| Lp. | Typ urządzenia | Nr urządzenia | Ilość szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Centrala wentylacyjna G-GOLEM-I-03…z automatyką obiektową | 14169/11 | 1 |  |
| 2 | Moduł gazowy Isys GG60ME2 |  | 1 |  |
| 3 | Agregat sprężarkowy AERMEC ANL200C+DCTX52 |  | 1 |  |
| 4 | Klimatyzator Mitsubishi Heavy Industries Model : jw: SRK60ZSX-W nr 848300434BEG jz: SRC60ZSX-S | nr 879802690BEV | 1 |  |

Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

| Lp. | Typ urządzenia | Nr urządzenia | Ilość szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator ścienny: DAIKIN MODEL FTXS50K; wielkość 35V2K1B jednostka wewnętrzna | Nr ser. 339656J054956 339656J054821 | 2 szt. | Miejsce montażu : Serwerownia |
| 2 | Klimatyzator ścienny: DAIKIN Model RXS50L; jednostka zewnętrzna | Nr ser. 297925J154927, 297925J154928 | 2 szt. | Miejsce montażu; ściana dziedzińca zewnętrznego |
| 3 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna GOLD 04 RX TOP |  | 1 szt. |  |
| 4 | Agregat chłodniczy do centrali SWEGON – GOLD FRX; jednostka zewnętrzna: DAIKIN, model ERQ100AV1 | Nr ser. A257775904788 | 1 szt. | Miejsce montażu; ściana dziedzińca zewnętrznego Przegląd CRO (grudzień) |
| 5 | Centrala klimatyzacyjna VBW-SPS-3/50-P | Nr ser. C49833/19 | 1 szt. | Miejsce montażu: piwnice. Wentylatorownia |
| 6 | Agregat do centrali VBW, jednostka zewnętrzna MITSUBISHI, model VBW PUHY P 250 YNW-A-TH | Nr ser. 93P00731 | 1 szt. | Miejsce montażu; wiata na dziedzińcu zewnętrznym Przegląd CRO (grudzień) |
| 7 | Wentylator dachowy SCIEDEL/FENKO + STEROWNIK HIGSTER |  | 68 szt. |  |
| 8 | Wentylator kanałowy SILENT | Nr ser. 21089, 21090 | 2 szt. |  |
| 9 | Wentylator kanałowy ML | Nr ser. 4521089, 4521789 | 2 szt. |  |
| 10 | Kurtyna powietrzna (ALIS-A-E-150 | GDY/07456/11/19 |  |  |

Muzeum Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr urządzenia | Ilość szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna GOLD | Nr. 08C1221 | 1 szt. |  |

Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 27A, 33-100 Tarnów

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr urządzenia | Ilość szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | centrala nawiewna DOMEKT S800-X-F-EC/0.17-M5-X-HE/3-X-X-C5.1/LDC-X |  | 1 szt. |  |
| 2 | LG: UUC1 nr 002KCFT1SN79 i UM30F nr 001KCJZ10532 |  | 2 szt. | Miejsce montażu: antresola |
| 3 | LG: ARNU040GSSO jednostka zewnętrzna | nr 912KCPY0Y808 | 1 szt. | Miejsce montażu: biura Przegląd CRO (październik/listopad) |
| 4 | LG: ARNU09GSJC4 jednostka wewnętrzna, | nr 910KCZP1E837 | 1 szt. | Miejsce montażu: biura |
| 5 | LG: ARUN09GSJC4 jednostka wewnętrzna | nr 910KCZP1EB13 | 1 szt. | Miejsce montażu: biura |
| 6 | LG: ARNU09GSJC4 jednostka wewnętrzna | nr 910 KCSF1E838 | 1 szt. | Miejsce montażu: biura |
| 7 | LG: ARNU12GSJC4 jednostka wewnętrzna | nr 911KCTB0VT13 | 1 szt. | Miejsce montażu: biura |
| 8 | LG:ARNU07GSJC4 jednostka wewnętrzna | nr 912KCPY0Y376 | 1 szt. | Miejsce montażu: biura |
| 9 | LG: DC12RQ jednostka zewnętrzna | nr 004TKZQ24821 nr 003TKBM83773 | 2 szt. | Miejsce montażu: serwerownia |
| 10 | DARCO Turbowent hybrydowy fi 150 i fi 200 |  | fi 150 – 2 szt. Fi – 200 – 4 szt. |  |

- Podana liczba urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych jest szacunkowa i może nieznacznie się różnić od rzeczywistej.

- Koszty dojazdów zarówno w przypadku serwisów, jak i awarii pokrywa Wykonawca i powinny one zostać wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewnia materiały eksploatacyjne (filtry, środki dezynfekujące, uszczelki) oraz drobne elementy montażowe (śruby, podkładki).

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich usterek i nieszczelności wykrytych w trakcie przeglądów w ramach bieżącej konserwacji.

- Każdy przegląd musi zostać zakończony sporządzeniem protokołu technicznego zawierającego wyniki pomiarów i ocenę stanu urządzeń.

- W przypadku zwiększenia ilości urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w okresie obowiązywania umowy wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne certyfikaty F-gazowe (dla personelu i przedsiębiorstwa) oraz uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji (do 1 kV).

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc realizacji zamówienia przed złożeniem oferty.

W sprawie dokonania oględzin należy się kontaktować z:

- p. Alicja Kozik, tel. 146212149 wew 355 ,e- mail: a.kozik@muzeum.tarnow.pl

Brak dokonania wizji lokalnej nie skutkuje odrzuceniem oferty ani wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.