Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:  „Przebudowa budynku głównego, budowa budynku dla potrzeb muzeum, muru ogrodzeniowego, bramy wjazdowej, platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym, rozbudowa oraz przebudowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu „Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku głównego, budowa budynku dla potrzeb muzeum, muru ogrodzeniowego, bramy wjazdowej, platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym, rozbudowa oraz przebudowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu”, sprawowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), w następujących branżach:

1) branża architektoniczna;

2) branża konstrukcyjno-budowlana;

3) branża instalacji sanitarnej;

4) branża instalacji elektrycznej.

I. Lokalizacja i opis ogólny terenu

1. Lokalizacja

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont budynku zabytkowego dworku i spichlerza wraz z przyległym terenem, stanowiącego siedzibę Muzeum Etnograficznego - Oddziału Muzeum Ziemi Tarnowskiej wraz z budową budynku zajęciowego i rozbudową i przebudową istniejących budynków magazynowych. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Krakowskiej 10 w Tarnowie, na działce o nr ewidencyjnym gruntów nr 235 obręb 252 Tarnów. Budynek dworku  oraz sąsiadujący z nim budynek spichlerza wchodzą w skład zabytkowego zespołu dworskiego w Tarnowie. Obiekt o charakterze zabytkowym wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: A-221 17.08.1980.

2. Opis obiektu:

Przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym i obecnie  pełni funkcję muzeum.  Wybudowany na przełomie wieków XVIII / XIX, natomiast w latach 70-tych XX wieku został gruntownie wyremontowany oraz zaadaptowany na cele muzealne. Od tego czasu przeprowadzane były jedynie bieżące naprawy doraźne - w 2019 roku przeprowadzona została termomodernizacja obiektu (w tym kotłownia, docieplenie, instalacje elektryczne, okablowania strukturalnego). W kolejnym roku przeprowadzono modernizację istniejących systemów zabezpieczeń elektronicznych (SSP, SSWiN).

Budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach (częściowe podpiwniczenie, parter, poddasze użytkowe). Wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowanej i przekryty dachem czterospadowym łamanym krytym gontem.

Podstawowe parametry:

- Powierzchnia zabudowy: 390,69 m²

− Kubatura: ok. 2600 m3

3. Dane materiałowe budynku dworu:

Fundamenty - ławy fundamentowe z kamienia łamanego podbijanego betonem.

Ściany fundamentowe i ściany piwnic - ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany ponad poziomem gruntu - ściany konstrukcyjne wzniesione z cegły pełnej oraz pustaków. Ściany działowe z cegły pełnej oraz pustaków pgs.

Stropy - drewniane belkowe oraz gęstożebrowe, nad poziomem piwnic w części magazynowej występują sklepienia kolebkowe i krzyżowe.

Dach - więźba dachu o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu gontem.

4. Teren inwestycji, pod względem powierzchni zabudowy, zespolonej powierzchni dróg, placów oraz powierzchni biologicznie czynnej:

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji 					-  616,34 m2

Powierzchnia istniejące zabudowy 					-   445,24m2

Powierzchnia budynków objętych rozbudową i przebudową 	-    137,05m2

Powierzchnia projektowanej budowy 				-     34,05m2

Powierzchnia utwardzona						-   967,74m2

Powierzchnia biologicznie czynna					-  1348,92m2

II. Cele inwestycji i dokumenty formalne

Celem strategicznym projektu jest realizacja jego założeń podstawowych wpisujących się w potrzebę podniesienia standardów opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa kulturowego w postaci zabytkowego dworu Muzeum Etnograficznego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Celem ogólnym projektu jest „Remont zabytkowego dworu Muzeum Etnograficznego w Tarnowie wraz z modernizacją wnętrz, zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” w celu poprawy standardów zabezpieczenia zbiorów przed zagrożeniami i zniszczeniem oraz podniesienie poziomu atrakcyjności i dostępności oferty dla zróżnicowanych grup społecznych, a także stworzenia nowych powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności muzealnej  (edukacyjnej i magazynowej),

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

I.  budowę:

1) Budynku dla potrzeb muzeum

2) Ogrodzenia murowanego

3) Bramy wjazdowej drewnianej

4) Niskiego ogrodzenia drewnianego

5) Podnośnika dla osób niepełnosprawnych prowadzącego do budynku dworu

II. rozbudowę i przebudowę:

6) Istniejącej wiaty

7) Istniejących budynków gospodarczych.

8) pomieszczeń w budynku głównym (dworek)

III. Wymianę nawierzchni utwardzonych,

9) Projektowana nawierzchnia żwirowa

10) Projektowana nawierzchnia z cegły

11) Projektowana nawierzchnia z otoczaków

IV. Małą architekturę

- projektuje się montaż koszy i ławek oraz stacji do ładowania rowerów elektrycznych

- projektuje się wykonanie oświetlenia iluminacji budynku dworku od strony północnej (elewacja frontowa) oraz wprowadzenie oświetlenia dekoracyjnego niskiego.

V. Inne

- projektuje się wykonanie nowych nasadzeń.

- przewiduje się remont istniejącego ogrodzenia od strony południowej

- remont istniejącego ogrodzenia od strony ul. Krakowskiej.

Zamawiający posiada kompleksową dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania, w skład której wchodzą następujące elementy:

- Projekt architektoniczno-budowlany - „Budowa, rozbudowa i przebudowa Muzeum Etnograficznego wraz z zagospodarowaniem terenu” mgr inż. arch. Artur Grodziński

- Projekt zagospodarowania terenu - „Budowa, rozbudowa i przebudowa Muzeum Etnograficznego wraz z zagospodarowaniem terenu” mgr inż. arch. Artur Grodziński

- „Projekt iluminacji elewacji” mgr inż. arch. Artur Grodziński

- „Projekt – aranżacja wnętrz” mgr inż. arch. Artur Grodziński

- „Projekt instalacji wewnętrznych – rozbudowa i przebudowa Muzeum Etnograficznego wraz  z zagospodarowaniem terenu” mgr inż. Tomasz Łabędź, mgr inż. Marcin Łysoń

- „Projekt instalacji zewnętrznych – rozbudowa i przebudowa Muzeum Etnograficznego wraz z zagospodarowaniem terenu” mgr inż. Tomasz Łabędź, mgr inż. Marcin Łysoń

- „Instalacja elektryczna wewnętrzna” mgr inż. Krzysztof Drogoś; mgr inż. Mateusz Babiarz

- „Rozbudowa instalacji SSWiN” mgr inż. Krzysztof Drogoś; mgr inż. Mateusz Babiarz

- „Rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru” mgr inż. Krzysztof Drogoś; mgr inż. Mateusz Babiarz

- „Instalacja CCTV” mgr inż. Krzysztof Drogoś; mgr inż. Mateusz Babiarz

Zamawiający posiada komplet decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji  przedmiotowego zadania, 
w tym:

- Pozwolenie na budowę - decyzja nr 146/2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku, znak WAB.RAB.6740.1.46.204.BW

- Pozwolenie konserwatorskie nr 218/2024/A z dnia  27 maja 2024 roku, znak DT-I.5142.22.2024.PH zmienione decyzją nr 5/2025 z dnia 7 stycznia 2025 roku znak DT-I.5142.22.2024.PH.JM.2

III. Obowiązki w ramach nadzoru autorskiego

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, materiałowych oraz doboru urządzeń,

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych przy realizacji poprzez dodatkowe informacje                       i opracowania w tym: rysunki robocze, uszczegółowienie rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej,

3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe w zakresie materiałów, rozwiązań technicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawianych przez Zamawiającego bądź Wykonawcę propozycji rozwiązań zamiennych,

5) w uzasadnionych przypadkach udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inwestora zastępczego, na ich wezwanie,

6) wizytacje na budowie – w przypadku konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na każde wezwanie Zamawiającego do momentu odbioru końcowego robót budowlanych (maksymalna liczba wizytacji na budowie określa się na 12;

7) dokonywanie wpisów do dziennika budowy w zakresie objętym  przedmiotem zamówienia;

8) wykonywanie niezbędnych prac projektowych tj. zamiennych rysunków, specyfikacji technicznych, wynikających z rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem istniejącym, zgłoszonych przez Zamawiającego, zakwalifikowanych przez projektanta jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie;

9) wykonywanie zakresu o którym mowa w ust. 8 w terminie 7 dni roboczych od daty wezwania przez Zamawiającego;

10 ) doradzanie w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

IV. Wymagania dla osób skierowanych do realizacji zamówienia

Wykonawca winien dysponować:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży architektonicznej bez ograniczeń, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292                    z późn. zm.),

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292                    z późn. zm.),

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń.