Tarnów, dn. 10.07.2020

Nr sprawy AD-271-2-9/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

na zamówienie pn.:

„Kompleksowa dezynfekcja i czyszczenie instalacji klim.-went. w budynku Muzeum Okręgowego w Tarnowie przy ulicy Rynek 3 w Tarnowie”

- ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3, 33-100 Tarnów

NIP 873-000-76-51, REGON 850012309

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czyszczeniu, konserwacji i dezynfekcji centrali nawiewno-wywiewnej CLIMA – Produkt kanałów przesyłowych o różnej średnicy wraz z kratkami anemostatowymi, obsługującymi pomieszczenia Muzeum Okręgowego w Tarnowie przy ul. Rynek 3, wraz z regulacją wydajności w/w instalacji mechanicznej.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Inspekcję instalacji  „Klim-Went” przed czyszczeniem;

- Uzgodnienie szczegółowego harmonogramu prac;

- Każdorazowe przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac oraz sprzątnięcie po zakończonej pracy;

- Czyszczenie i dezynfekcja instalacji kanałów nawiewno- wywiewnych o różnej średnicy;

- Czyszczenie i dezynfekcja centrali nawiewno-wywiewnej  CLIMA-Produkt, typu GOLEM,          Wielkość 3 (Turbin, rekuperatorów, żaluzji, nagrzewnic, komór mieszania oraz pozostałych składowych elementów centrali, z wyłączeniem  automatyki.);

- Czyszczenie i dezynfekcja dachowych czerpni nawiewno – wywiewnych;

- Wymianę filtrów w centralach po czyszczeniu i dezynfekcji,

- Czyszczenie i dezynfekcja anemostatów i kratek wentylacyjnych w/w instalacji;

- Uszczelnienie kratek wentylacyjnych elastyczną masą akrylową;

- Czyszczenie, kierownic, klap PPOŻ, przepustnic oraz pozostałych elementów regulacyjnych instalacji;

- Dostawę i montaż atestowanych klap rewizyjnych w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi;

- Dezynfekcję  instalacji  wentylacyjno - klimatyzacyjnej preparatem biobójczym neutralnym dla muzealiów posiadającym atest PZH;

- Powykonawczą regulację systemów wentylacyjnych i pomiar wydajności  wymiany powietrza      w pomieszczeniach  budynku;

- Uporządkowanie pomieszczeń i utylizacja odpadów powstałych w trakcie procesu czyszczenia i dezynfekcji central, oraz kanałów wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

- Wykonanie badań mikrobiologicznych po zakończeniu usługi czyszczenia i dezynfekcji w ilości 4 szt. na obecność: Grzybów, drożdży, pleśni oraz drobnoustrojów tlenowych. Potwierdzających skuteczność wykonanych prac;

- Wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed jak i po wykonaniu usługi  (Dokumentacja wizualna winna zawierać zapis widoku kanałów na płycie CD przed czyszczeniem instalacji oraz po czyszczeniu i dezynfekcji);

- Sporządzenie  protokołu wykonania usługi oaz protokołu technicznego;

- Szczegółowy opis układów i instalacji klimatyzacyjnych zawiera dokumentacja techniczna, dostępna  do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszy uzgodnieniu terminu.

- Zakończenie pracy powinno być udokumentowane poprzez podpisanie protokołu powykonawczego oraz przekazanie Zamawiającemu zdjęć z prac na nośniku CD, atestu i karty charakterystyki środka użytego do dezynfekcji instalacji.

- Usługa obejmuje również wykonanie inspekcji kontrolnej wnętrza kanałów wentylacyjnych po 12 miesiącach od zakończenia czyszczenia. Materiał filmowy na płycie CD wraz z protokołem z inspekcji kontrolnej należy przekazać Zleceniodawcy

- Usługa objęta zamówieniem prowadzona będzie w czynnym obiekcie zabytkowym wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków, w związku z czym wykonywanie wszelkich prac będzie możliwe tylko w terminach i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, a Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zbiorów ani dla pracowników Zamawiającego, jak również aby zminimalizować ewentualne uciążliwości związane z prowadzeniem prac w czynnym obiekcie. Godziny pracy Muzeum: pon. pt. – 7.30 – 15.30. Ewentualne wykonywanie prac po godzinach należy wcześniej ustalić na etapie uzgadniania szczegółowego harmonogramu prac.

- Wykonawca winien zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace, liczony od daty odbioru zamówienia. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis oraz zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad. Termin usunięcia wad w trybie gwarancyjnym – 24 godziny od chwili zgłoszenia.

- Pozostałe, istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

- OPIS WYMAGAŃ:

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące wymagania:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, kierownika robót uprawnionego do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadająca Świadectwo Kwalifikacyjne Eksploatacji i Dozoru w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

- należy posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę czyszczenia układów i dezynfekcji instalacji wentylacji nawiewnej i wyciągowej w czynnym obiekcie, o wartości co najmniej 20 000,00 zł. brutto

- Ocena w/w warunków zostanie dokonana w formie „spełnia/ nie spełnia"

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawionych przez Wykonawców 
w wyżej wskazanych dokumentach.

- Wykonawca potwierdza spełnianie warunków poprzez złożenie stosownego oświadczenia 
w formularzu oferty. Kopię uprawnień, zaświadczenie z właściwej OIIB oraz Świadectwo Kwalifikacyjne Eksploatacji i Dozoru Wykonawca winien dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy i dokumenty te będą stanowić integralną część umowy.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena - 100%

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz 
z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1.

- TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

- Oferta powinna być przesłana w formie podpisanego i zeskanowanego pliku, w tytule wiadomości: „Kompleksowe czyszczenie instalacji klim.-went. w budynku Muzeum Okręgowego w Tarnowie” na adres e-mailowy: oferty@muzeum.tarnow.pl

do dnia 20.07.2020, godz. 10.00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu, nie nadania.

- DODATKOWE INFORMACJE:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  - Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo zbiorów zobowiązuje Wykonawcę do zachowania poufności w

odniesieniu do uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia informacji (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy)

  - Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Beata Wajda,  nr  tel. 14 621 21 49 w. 50, e-mail: b.wajda@muzeum.tarnow.pl

- WYKAZ DOKUMENTÓW:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Zatwierdzam

............................................................

(podpis Kierownika zamawiającego)