Tarnów, dnia 28.10.2020 r.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3

33-100 Tarnów

AD-271-2-21/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

o udzielenie zamówienia  poniżej progu stosowania  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na  zamówienie pn.: „Uporządkowanie okablowania strukturalnego w budynku Ratusza w Tarnowie”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uporządkowaniu okablowania strukturalnego (Internet, telefon) w  budynku tarnowskiego Ratusza, między innymi:

  - doprowadzenie podwójnej wiązki kabli (światłowód + 2 x skrętka) do szafki serwerowej wyposażonej w przełącznicę – trasa zgodnie z załączonym rysunkiem,

  - rozprowadzenie okablowania (skrętki) z piwnicy na parter do pomieszczenia biurowego i recepcji wraz z przewiertami - trasa zgodnie z załączonym rysunkiem  (odcinek w listwie przypodłogowej drewnianej, odcinek w korytku i odcinki w tynku – zaprawione bruzdy) – zakończenie gniazdami natynkowymi RJ45 + RJ11,

  - montaż punktu dostępowego na stropie nad piętrem,

  - montaż gniazda RJ45 + RJ11 na poddaszu,

  - wykonanie prób sprawności wykonanych połączeń.

W ramach wymienionych powyżej prac należy zaplanować użycie następujących materiałów:

| Punkt dostępowy wykorzystujący technologię Wi-Fi 802.11ac, PoE 802.3af/A, szyfrowanie WPA2 AES PSK, obsługa pasm 2,4 GHz i 5 GHz, zasięg umożliwiający uzyskanie stabilnego połączenia: na sali wystawowej na piętrze | 1 szt. |
| --- | --- |
| Szafa serwerowa 9U, o wymiarach ok. 600x450 | 1 szt. |
| Patch panel 1U 24xRJ45 5e, półka, ekranowany | 1 szt. |
| Przełącznica światłowodowa wysuwana teleskopowa 24xSC - wyposażona | 1 kpl |
| Półka stała 1U, gł. 350 mm | 1 szt. |
| Listwa zasilająca 19" 5 x gniazdo 230V | 1 szt. |
| Gniazdo natynkowe RJ45 + RJ11 | 3 kpl |
| Kabel FTP kat 5e 4x2x0,5 | 400 mb. |
| Materiały instalacyjne (rurki RL, puszki, listwy, kołki) | 1 kpl. |

- Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 582 z dnia 20.10.1936 roku.

Uwaga! Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, wszelkie prace należy wykonywać ze  szczególną starannością, a przed ich rozpoczęciem należy dokładnie zabezpieczyć pomieszczenia, w których prowadzone będą prace oraz pomieszczenia sąsiednie.

Uwaga! W czasie planowanych prac obiekt będzie udostępniany zwiedzającym, stąd bezwzględnie należy zachować ostrożność  i przestrzegać przepisów bhp.

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację w stanie epidemii COVID-19 w związku ze zmienioną  organizacją pracy w Muzeum Okręgowym w Tarnowie Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na terenie obiektu, zobowiązany jest do:

- wypełnieniem formularza danych kontaktowych stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. Formularze przechowywane są przez okres 14 dni od daty przekazania danych, po czym niszczone.

- ścisłego przestrzegania zasad (w tym nakaz dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku oraz noszenia osłony nosa i ust)

- zachowania rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (min. 2 m);

- Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonany zakres robót oraz zamontowane  urządzenia.

- Pozostałe istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

- Zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin obiektu, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia. W sprawie dokonania oględzin należy się kontaktować z panią Jolantą Adamczyk, tel. 14 69209000, e-mail: j.adamczyk@muzeum.tarnow.pl

- Wymagania stawiane Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia. Spełnienie warunku Zamawiający weryfikuje na podstawie oświadczenia zawartego w treści oferty  - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2020 roku

- Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować się następującym kryterium - cena 100%

Najniższa cena ofertowa – 100 pkt.

Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:

Yn = (Cmin/ Cn) x 100 [ pkt ]

gdzie:

Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin - najniższa cena zaoferowana w ważnej ofercie,

Cn - cena ocenianej oferty.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w wyżej wskazanym kryterium.

- Sposób oraz termin złożenia oferty:

- Oferty należy  dostarczyć:

  - do siedziby muzeum na adres:

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3, 33-100 Tarnów,

Kancelaria I piętro pok.108

z dopiskiem: „Oferta – Ratusz okablowanie”

  - lub na adres e-mailowy: oferty@muzeum.tarnow.pl w formie podpisanego i zeskanowanego pliku, w tytule wiadomości „Oferta – Ratusz okablowanie”

Liczy się data wpływu do Kancelarii lub wpływu e-maila.

- Termin składania ofert: 05.11.2020 r. do godz.11:00.

- Informacje dodatkowe:

- Osobą  do kontaktu po stronie Zamawiającego jest:

Wojciech Kiecka – specjalista ds. inwestycji

Nr tel.  14/621-21-49 wew. 351, w godz. 8:00-15:00

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

- Załącznik nr 2 – projekt umowy

- Załącznik nr 3 – rzuty kondygnacji z trasą kablową

- Załącznik nr 4 – formularz danych kontaktowych

WK